竞争性谈判公告附件：

03包采购货物清单及技术参数等

一、货物清单及产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 规格 | 单价限价(元) | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科电钻 | 10个 | （通孔）能高压灭菌 | 6750 | 67500 |  |
| 2 | 脑科自停式骨钻 | 4个 | 能高压灭菌 | 9000 | 36000 |  |
| 合计(元) |  |  |  | 103500 |  |  |

04包采购货物清单及技术参数等

一、货物清单及产品技术要求

| 腔镜胆囊手术器械配置单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 产品编号 | 规 格 | 数 量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 气腹针 | 101.011B | 2.2*150 | 10 | 540 | 5400 |
| 2 | 弯剪刀 | 101.033A | 5*330 | 10 | 1170 | 11700 |
| 3 | 电凝钩 | 101.017A | 5*330 | 10 | 855 | 8550 |
| 4 | 单极电凝线 | 101.082 | 3000 | 10 | 360 | 3600 |
| 5 | 可拆换吸引器 | 101.079 | 5*330 | 6 | 1440 | 8640 |
| 6 | 弯分离钳 | 101.037 | 5*330 | 8 | 1170 | 9360 |
| 7 | 胆囊大抓钳 | 101.013 | 10*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 8 | 施夹器（大号）紫色 | 101.113A | 10*330 | 5 | 2520 | 12600 |
| 9 | 施夹器（中号）绿色 | 101.113B | 5*330 | 5 | 2520 | 12600 |
| 10 | 切开刀 | 101.025 | 5*330 | 3 | 1170 | 3510 |
| 11 | 穿刺针 | 101.027 | 5*330 | 4 | 450 | 1800 |
| 12 | 倒齿抓钳 | 101.044A | 5*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 13 | 钛夹钳（黑色） | 101.001 | 10*330 | 5 | 1710 | 8550 |
| 14 | 无创抓钳 | 101.049 | 5*330 | 10 | 1170 | 11700 |
| 合计(元) |  |  |  |  |  | 109710 |

05包采购货物清单及技术参数等

一、货物清单及产品技术要求

| 腔镜胃肠手术器械配置单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品编号 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 气腹针 | 101.011B | 2.2*150 | 10 | 540 | 5400 |
| 2 | 施夹器（加大号）灰色 | 101.113 | 10*330 | 5 | 2520 | 12600 |
| 3 | 施夹器（大号）紫色 | 101.113A | 10*330 | 5 | 2520 | 12600 |
| 4 | 施夹器（中号）绿色 | 101.113B | 10*330 | 5 | 2520 | 12600 |
| 5 | 钛夹钳（黑色） | 101.001 | 10*330 | 5 | 1710 | 8550 |
| 6 | O型持针钳 | 101.022A | 5*330 | 10 | 1980 | 19800 |
| 7 | 弯分离钳 | 101.037 | 5*330 | 10 | 1170 | 11700 |
| 8 | 弯剪刀 | 101.033A | 5*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 9 | 电凝钩 | 101.017A | 5*330 | 5 | 855 | 4275 |
| 10 | 单极电凝线 | 101.082 | 3000 | 5 | 360 | 1800 |
| 11 | 单极吸引器 | 101.018A | 5*330 | 3 | 1782 | 5346 |
| 12 | 可拆换吸引器 | 101.079 | 5*330 | 5 | 1440 | 7200 |
| 13 | 肠抓钳 | 101.056A | 5*330 | 10 | 1170 | 11700 |
| 14 | 胃抓钳 | 101.198A | 5*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 15 | 三叶钳 | 101.072A | 5*350 | 2 | 1170 | 2340 |
| 16 | 可弯五叶钳 | 101.074 | 10*350 | 2 | 1782 | 3564 |
| 17 | 金手指抓钳 | 101.096 | 5mm | 2 | 3600 | 7200 |
| 18 | 胆道取石钳 | 101.099 | 5*330 | 2 | 1170 | 2340 |
| 19 | 大型直角钳 | 101.041A | 10*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 20 | 大型抓紧钳 | 101.013 | 10*330 | 3 | 1170 | 3510 |
| 21 | 胆道镜抓取钳 | 101.067 | 10*330 | 3 | 1170 | 3510 |
| 22 | 直角分离钳 | 101.038A | 5*330 | 5 | 1170 | 5850 |
| 23 | 翻盖穿刺器 | 101.003A | 5*150 | 2 | 1782 | 3564 |
| 24 | 翻盖穿刺器 | 101.004A | 10*150 | 2 | 1782 | 3564 |
| 合计(元) |  |  |  |  |  | 166563 |

06包采购货物清单及技术参数等

一、货物清单及产品技术要求

| 西区器械(专科手术器械)购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量（个） | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| 止血钳 | 12.5cm微血管 | 20 | 198 | 3960 |  |
| 刀柄 | 4# | 40 | 36 | 1440 |  |
| 持针钳 | 22直，粗针 | 30 | 54 | 1620 |  |
| 持针钳 | 25直，粗针 | 10 | 54 | 540 |  |
| 持针钳 | 25直，细针 | 10 | 54 | 540 |  |
| 止血钳 | 直有钩20 | 20 | 63 | 1260 |  |
| 甲状腺拉钩 | 12cm | 60 | 18 | 1080 |  |
| 甲状腺拉钩 | 20cm | 20 | 18 | 360 |  |
| 阑尾拉钩 | 204,17*22/17*38 | 20 | 27 | 540 | 各10 |
| 荷包成型钳 | 9齿 | 2 | 1080 | 2160 |  |
| 荷包成型钳 | 6、7齿 | 8 | 1080 | 8640 | 各4 |
| 胆道探条 | 4，5,6 | 15 | 108 | 1620 | 各5 |
| 胆石钳 | 穿鳃式，微弯，胆 | 5 | 135 | 675 |  |
| 胆石钳 | 穿鳃式，角弯，胆 | 5 | 135 | 675 |  |
| 胆道刮匙 | 双头 | 5 | 135 | 675 |  |
| 止血钳 | 角弯，240*90*50，1*2齿 | 10 | 270 | 2700 |  |
| 双叶产钳 | 26.5cm剖腹 | 1 | 900 | 900 |  |
| 膀胱肿瘤钳 | &30,&40 | 2 | 270 | 540 | 各1 |
| 膀胱颈钳 | 250&55,1*2齿 | 2 | 180 | 360 |  |
| 肾蒂钳 | 25cm,无损伤1&2齿 | 6 | 270 | 1620 |  |
| 深部拉钩，板式 | 12*75,15*75 | 10 | 63 | 630 | 各5 |
| 肾窦拉钩 | 8，12,16 | 6 | 180 | 1080 | 各2 |
| 肛门牵开器，单叶 | / | 4 | 180 | 720 |  |
| 肛门镜，三叶 | / | 1 | 360 | 360 |  |
| 主动脉侧壁钳 | 170*25 | 1 | 900 | 900 |  |
| 胸腔静脉钳 | 170*2.8，网纹齿，静脉 | 8 | 216 | 1728 |  |
| 乳突撑开器 | 170*21,3*3齿 | 2 | 1170 | 2340 |  |
| 小直角钳 | 180*15无损伤 | 4 | 342 | 1368 |  |
| 无损伤镊 | 180*1.3直 | 6 | 414 | 2484 |  |
| 肠钳 | 220，弯斜齿 | 6 | 225 | 1350 |  |
| 肠钳 | 220，弯直斜齿 | 6 | 225 | 1350 |  |
| 腹膜钳 | 14cm | 20 | 153 | 3060 |  |
| 整形镊 | 150*0.8，直有钩 | 30 | 108 | 3240 |  |
| 整形镊 | 125*0.6，直有钩 | 20 | 108 | 2160 |  |
| 枪状镊 | 16cm | 30 | 36 | 1080 |  |
| 腹腔吸引管 | 36cm角弯喇叭头&6 | 6 | 450 | 2700 |  |
| 肩胛拉钩 | / | 3 | 414 | 1242 |  |
| 肋骨合拢器 | 170 | 5 | 414 | 2070 |  |
| 双头骨膜剥离器 | / | 5 | 180 | 900 |  |
| 肋骨牵开器 | 中号，不锈钢 | 5 | 900 | 4500 |  |
| 肋骨牵开器 | 小号，不锈钢 | 5 | 900 | 4500 |  |
| 肺叶钳 | 12，18 | 8 | 360 | 2880 | 各4 |
| 胸腔止血钳 | 250*2.7，中弯 | 10 | 153 | 1530 |  |
| 胸腔止血钳 | 250*2.7，大弯 | 10 | 153 | 1530 |  |
| 主动脉阻断钳 | 220*62*15，肺动脉 | 5 | 360 | 1800 |  |
| 主动脉阻断钳 | 220*62*10，肺动脉 | 5 | 360 | 1800 |  |
| 主动脉阻断钳 | 220*62*10，肺动脉 | 5 | 360 | 1800 |  |
| 主动脉阻断钳 | 220*90*20，肺动脉 | 5 | 360 | 1800 |  |
| 熊掌镊 | 230*6.5 | 4 | 270 | 1080 |  |
| 熊掌镊 | 200*8 | 4 | 270 | 1080 |  |
| 后颅凹牵开器 | 28cm活动式4*4锐钩 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 大隐静脉抽剥器 | 3*1,5*3 | 6 | 162 | 972 | 各3 |
|  | / |  | 0 | 0 |  |
| 双关节咬骨钳 | 240*2，微弯 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 双关节咬骨钳 | 240*4，微弯 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 双关节咬骨钳 | 240*3，微弯 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 双关节咬骨钳 | 240*5，大开档 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 骨刀（六角柄） | 8、10、12、15、18mm(23cm长）直双斜刃 | 50 | 126 | 6300 | 各10 |
| 小三关节咬骨钳 | / | 3 | 450 | 1350 |  |
| 小三关节咬骨剪 | / | 3 | 450 | 1350 |  |
| 小刮匙 | 2mm | 3 | 108 | 324 |  |
| 骨把持器 | 大 | 6 | 234 | 1404 |  |
| 半月板刀 | 左弯，右弯，直型 | 6 | 135 | 810 |  |
| 半月板拉钩 | / | 4 | 144 | 576 |  |
| 咬骨剪 | 18cm单关节 | 4 | 360 | 1440 |  |
| 骨膜剥离器 | 10、15、20mm（22cm长） | 30 | 144 | 4320 | 各10 |
| 骨膜剥离器 | 10mm（20cm长） | 10 | 162 | 1620 |  |
| 骨凿 | 8，10mm,六方柄,（24cm长） | 8 | 162 | 1296 | 各4 |
| 峨眉型骨凿 | 240*6,240*8，直头平口，单斜刃 | 8 | 216 | 1728 | 各4 |
| 自动牵开器，手部 | 70 4*4钩 ，手部 | 4 | 216 | 864 |  |
| 骨膜剥离器 | 180*1*5双头 | 4 | 216 | 864 |  |
| 骨锤 | 140g、270g、 | 16 | 126 | 2016 | 各8 |
| 双头骨刮匙 | 200*&6/7，200*&6/7， | 10 | 108 | 1080 | 各5 |
| 钢针剪，双关节 | 200*1.2 | 5 | 630 | 3150 |  |
| 钢丝结扎钳 | / | 5 | 360 | 1800 |  |
| 钢丝剪 | 215*2.5，双关节 | 4 | 585 | 2340 |  |
| 钢丝剪 | 50cm | 4 | 900 | 3600 |  |
| 皮肤拉钩 | 160双头钝 | 4 | 189 | 756 |  |
| 剥离器 | 220*6*4 | 4 | 216 | 864 |  |
| 显微止血夹 | 15，直，钢丝式 | 5 | 45 | 225 |  |
| 显微止血夹 | 20，斜头 | 5 | 45 | 225 |  |
| 显微止血夹 | 20 | 5 | 45 | 225 |  |
| 克氏钳 | 180，偏口 | 10 | 450 | 4500 |  |
| 鞍形拉钩 | 250*70*50 | 10 | 171 | 1710 |  |
| 椎板牵开器 | 210*60*5，单钩，直角弯 | 4 | 522 | 2088 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*2.5*130,超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*2*130，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*1*130，超薄型 | 4 | 810 | 3240 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*4*130，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*3*130，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*5*130，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*3*110，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*2*110，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*4*110，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 枪状咬骨钳 | 220*5*110，超薄型 | 4 | 630 | 2520 |  |
| 髓核钳 | 220*3（弯头） | 4 | 540 | 2160 |  |
| 髓核钳 | 220*4（直头）带齿 | 4 | 540 | 2160 |  |
| 髓核钳 | 220*2.5（直头） | 4 | 540 | 2160 |  |
| 髓核钳 | 220*3（直头）带齿 | 4 | 540 | 2160 |  |
| 髓核钳 | 180*3（直头）带齿 | 4 | 540 | 2160 |  |
| 髓核钳 | 180*3（弯头） | 4 | 540 | 2160 |  |
| 神经剥离子 | 带钩带槽 | 6 | 153 | 918 |  |
| 椎板拉钩 | 160*32*10 | 4 | 99 | 396 |  |
| 椎板拉钩 | 160*32*80 | 4 | 99 | 396 |  |
| 小S拉钩 | / | 4 | 99 | 396 |  |
| 合计(元) |  |  |  | 184950 |  |

07包采购货物清单及技术参数等

一、货物清单及产品技术要求

| 腔镜妇科手术器械配置单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 产品编号 |  | 规 格 |  | 数 量 |  | 单价(元) |  | 总价(元) |
| 1 | 双极电凝钳 | 301.044C |  | 5*330 |  | 10 |  | 2682 |  | 26820 |
| 2 | 双极电凝线 | 301.039 |  | 3000 |  | 10 |  | 450 |  | 4500 |
| 3 | 双极电凝钳内芯 | 301F.031C |  | 3.5*330 |  | 10 |  | 1350 |  | 13500 |
| 4 | 电凝钩 | 101.017A |  | 5*330 |  | 8 |  | 855 |  | 6840 |
| 5 | 单极电凝线 | 101.082 |  | 3000 |  | 8 |  | 360 |  | 2880 |
| 6 | 特种举宫器 | 301.027A |  |  |  | 4 |  | 3600 |  | 14400 |
| 7 | 控制器 | 301.024 |  |  |  | 4 |  | 3600 |  | 14400 |
| 8 | 电动马达手柄 | 301.025 |  |  |  | 5 |  | 3600 |  | 18000 |
| 9 | 电动马达内芯 | 301.036 |  |  |  | 4 |  | 3600 |  | 14400 |
| 10 | 切除刀管 | 301.002 |  | 15*330 |  | 6 |  | 1170 |  | 7020 |
| 11 | 子宫大抓钳 | 301.017 |  | 10*420 |  | 4 |  | 1350 |  | 5400 |
| 12 | 穿刺针 | 101.027 |  | 5*330 |  | 4 |  | 450 |  | 1800 |
| 13 | 肌瘤钻 | 301.02 |  | 5*420 |  | 4 |  | 900 |  | 3600 |
| 14 | 推结器 | 101.029 |  | 5*330 |  | 3 |  | 630 |  | 1890 |
| 15 | 穿刺器 | 101.009 |  | 15*95 |  | 4 |  | 1620 |  | 6480 |
| 17 | 转换器 | 301.014 |  | 15-10 |  | 4 |  | 198 |  | 792 |
| 18 | 输卵管抓钳 | 101.057 |  | 5*330 |  | 1 |  | 1170 |  | 1170 |
| 19 | O型持针钳 | 101.022A |  | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |
| 20 | 取物钳 | 101.012 |  | 10*330 |  | 2 |  | 1170 |  | 2340 |
| 21 | 输尿管抓钳 | 101.116 |  | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |
| 22 | 简易举宫器 | 301.026A |  | 70 |  | 3 |  | 450 |  | 1350 |
| 23 | 十字穿刺器 | 101.003 |  | 5*95 |  | 1 |  | 1440 |  | 1440 |
| 24 | 十字穿刺器 | 101.004 |  | 10*95 |  | 1 |  | 1440 |  | 1440 |
| 25 | 可拆换吸引器 | 101.079 |  | 5*330 |  | 5 |  | 1440 |  | 7200 |
| 26 | 弯剪刀 | 101.033A |  | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |
| 27 | 弯分离钳 | 101.037 |  | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |
| 28 | 无创抓钳 | 101.049 |  | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |
| 腔镜妇科手术器械合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186912 |
| 腔镜泌尿手术器械配置单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 产品编号 | 规 格 |  | 数 量 |  | 单价(元) |  | 总价(元) |  |
| 1 | O型持针钳 | 101.022A | 5*330 |  | 3 |  | 1980 |  | 5940 |  |
| 2 | 弹簧式吸引器 | 101.149 | 5*330 |  | 1 |  | 1440 |  | 1440 |  |
| 3 | 弯剪刀 | 101.033A | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |  |
| 4 | 直角分离钳 | 101.038A | 5*330 |  | 1 |  | 1170 |  | 1170 |  |
| 5 | 无创抓钳 | 101.049 | 5*330 |  | 2 |  | 1170 |  | 2340 |  |
| 7 | 弯分离钳 | 101.037 | 5*330 |  | 5 |  | 1170 |  | 5850 |  |
| 8 | 无创抓钳 | 101.049 | 5*330 |  | 3 |  | 1170 |  | 3510 |  |
| 9 | 施夹器（加大号）灰色 | 101.113 | 10*330 |  | 5 |  | 2520 |  | 12600 |  |
| 10 | 可拆换吸引器 | 101.079 | 5*330 |  | 4 |  | 1440 |  | 5760 |  |
| 11 | 施夹器（大号）紫色 | 101.113A | 10*330 |  | 5 |  | 2520 |  | 12600 |  |
| 腔镜泌尿手术器械合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57060 |  |
| 腔镜妇科手术器械及腔镜泌尿手术器械合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243972 |  |